牙醫院所感染控制SOP作業考評表（新版）
本表格經第11屆第12次牙醫門診醫療服務審查執行會醫審室會議修訂，尚未定案，僅供參考。
院所：╴╴╴╴╴╴╴╴╴




 代號：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
A.硬體設備方面：(4 大項目，各佔5分，共20 分)

每項目符合C標準給予3分，B標準給予4分，A標準給予5分，最高得5分
	項目
	評分標準
	各項分數
	診所自評分數

	1.適當洗手設備
	C.治療診間設洗手台。
	3
	

	
	B.符合C，並維持周圍清潔。
	4
	

	
	A.符合B，手龍頭避免手觸式設計。
	5
	

	2.良好通風空調系統
	C.診間有空調系統。
	3
	

	
	B.符合C，出風口保持乾淨。
	4
	

	
	A.符合B，定期清潔維護。。
	5
	

	3.適當滅菌消毒設施
	C.診所具有滅菌器及消毒劑
	3
	

	
	B.符合C，有適當空間進行器械清洗、打包、滅菌及儲存。
	4
	

	
	A.符合B，滅菌器定期檢測功能正常；消毒劑定期更換，並有紀錄。。
	5
	

	4.診間環境清潔
	C.診間環境清潔
	3
	

	
	B.符合C，定期清潔。
	4
	

	
	A.符合B，有清潔紀錄。
	5
	

	累計分數
	


B.軟體方面：(10大項目，每項最高8分，共80分)

每項目符合C標準給予6分，B標準給予7分，A標準給予8分，最高得8分
	項目
	評分標準
	各項分數
	診所自評分數

	1.完備病人預警防範措施
	C.看診前詢問病人病史。
	6
	

	
	B.符合C，並詢問病人詳細全身病史。。
	7
	

	
	A.符合B，全身病史完整登載病歷首頁
	8
	

	2.適當個人防護措施
	C.牙醫師看診及所有診所牙醫助理人員跟診時穿戴口罩與手套，並在看診前後依正確洗手步驟洗手。
	6
	

	
	B.符合C，穿戴工作服。
	7
	

	
	A.符合B，視狀況穿戴面罩或眼罩。
	8
	


	項目
	評分標準
	各項分數
	診所自評分數

	3.開診前治療台消毒
措施
	C.診療台擦拭清潔。
	6
	

	
	B.符合C，管路出水二分鐘，痰盂水槽流水三分鐘，抽吸管以新鮮泡製0.005~0.02%漂白水（NaOCl）或2.0%沖洗用戊二醛溶液(glutaraldehyde)或稀釋之碘仿溶液(10%)(iodophors) 沖洗管路三分鐘。
	7
	

	
	A.符合B，不易消毒擦拭處(如把手、頭枕、開關按鈕…等)，以覆蓋物覆蓋之。
	8
	

	4.門診結束後治療台消毒措施
	C.治療台擦拭清潔。
	6
	

	
	B.符合C，管道消毒放水放氣。
	7
	

	
	A.符合B，清洗濾網。
	8
	

	5.完善廢棄物處置
	C.醫療廢棄物與毒性廢棄物依法分類、貯存與處理。
	6
	

	
	B.符合C，有合格清運機構清理廢棄物。
	7
	

	
	A.符合B，備有廢棄物冷藏設施及詳細清運紀錄。
	8
	

	6.意外針扎處理流程制訂
	C.制訂診所防範針扎計畫及處理流程。
	6
	

	
	B.符合C，診所定期全員宣導。
	7
	

	
	A.符合B，完備紀錄存檔。
	8
	

	7.器械浸泡消毒
	C.選擇適當消毒劑及記錄有效期限。
	6
	

	
	B.符合C，消毒劑置固定容器及加蓋，並覆蓋器械。
	7
	

	
	A.符合B，記錄器械浸泡時間。
	8
	

	8.器械滅菌消毒
	C.器械清洗打包後，進鍋滅菌。
	6
	

	
	B.符合C，並標示消毒日期。
	7
	

	
	A.符合B，化學指示劑監測，並完整紀錄；每週至少一次生物指示劑監測，並完整紀錄。
	8
	

	9. 滅菌後器械貯存
	C.滅菌後器械應放置乾淨乾燥處。
	6
	

	
	B.符合C，依先消毒先使用，後消毒後使用原則。
	7
	

	
	A.符合B，打包袋器械貯存不超過一個月，其餘一週為限。
	8
	

	10.感染控制流程製訂
	C.診所須依牙科感染控制SOP，針對自家診所狀況製訂看診前後感染控制流程、器械滅菌消毒流程及紀錄表。
	6
	

	
	B.符合C，診所定期全員宣導及遵循。
	7
	

	
	A.符合B，完備紀錄存檔。
	8
	

	累計分數
	


總計分數：__________________
診所簽名：╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 



審查醫師簽名：╴╴╴╴╴╴╴
診所消毒劑更換及保養紀錄表
	更換日期
	更換者簽章

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


註：消毒劑更換依藥劑有效期限更換。
_____________（醫院/診所）診間環境定期清潔紀錄表
　____年____月
	日期
	開診前
	清潔人員簽章
	門診結束後
	清潔人員簽章

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	


註：如院所清潔頻率不同，可依實際清潔時段自行增加欄位。

針扎處理紀錄表
	針扎日期及時間
	被針扎者姓名
	傷口消毒

並擠出污血
	病患是否為B型、C型肝炎帶原者
	病患是否為AIDS帶原者
	被針扎者是否有B型、C型肝炎抗體
	通報主管單位
	就醫紀錄
	追蹤情形

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	針扎處理流程報告單
__________，於____年____月____日____點____分，不慎被針扎到。為避免感染，將進行以下防護措施。
□1.扎到時，先馬上擠血（在水龍頭下進行）。
□2.查明針頭所屬使用病患為___________（先生/小姐）病史為__________________________。
□3.目擊人員：______________________。
□4.立即去醫院進行檢驗：
檢驗單據
黏貼處
□5.屬感染者，定期追蹤檢驗回報。
□6.屬無感染者，排除疑慮。
此單據做為XXX牙醫診所保留歸檔。


_____________牙醫診所器械消毒滅菌監測紀錄表



日期：____年___月___日～____年___月___日
	
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五
	星期六

	操作者
	
	
	
	
	
	

	診次/時段
	
	
	
	
	
	

	內容物
	
	
	
	
	
	

	泡消(滅毒)
	泡消：  min
	泡消：  min
	泡消：  min
	泡消：  min
	泡消：  min
	泡消：  min

	稀釋比例
	cc:   cc
	cc:   cc
	cc:   cc
	cc:   cc
	cc:   cc
	cc:   cc

	超音波/min
	
	
	
	
	
	

	清水沖洗
	
	
	
	
	
	

	乾燥/烘乾
	
	
	
	
	
	

	器械封包/
打印exp
	
	
	
	
	
	

	鍋次/
進鍋時間
	
	
	
	
	
	

	壓力&溫度
	
	
	
	
	
	

	化學指示劑判讀結果
	
	
	
	
	
	

	高消後/烘乾
	
	
	
	
	
	

	分類儲存
	
	
	
	
	
	

	泡消夜更換
	
	
	
	
	
	

	機台管路消毒
	
	
	
	
	
	

	生物指示劑結果
每週一作測試
	實驗組結果
	
	對照組結果
	

	
	
	-  (藍)
	-  (黃)
	
	-  (藍)
	-  (黃)

	
	
	操作者：
	
	操作者：


_____________牙醫診所
日期：   年   月   日－   年   月   日       


 器械消毒滅菌監測紀錄表
	
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五
	星期六

	泡消液更換
	甲乙丙丁戊
	
	
	
	
	

	（早）分類/烘乾
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	管路消毒
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	超音波/15Min
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	清水沖洗
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	器械封包
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	進鍋時間/操作者
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	消毒鍋溫度
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135

	（午）分類/烘乾
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	管路消毒
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	超音波/15Min
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	清水沖洗
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	器械封包
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	進鍋時間/操作者
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	消毒鍋溫度
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135

	（晚）分類/烘乾
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	管路消毒
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	超音波/15Min
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	清水沖洗
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	器械封包
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	進鍋時間/操作者
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊
	甲乙丙丁戊

	消毒鍋溫度
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	121 / 135
	

	化學指示劑判讀結果
	
	
	
	
	
	


附件一





附件二





附件三





附件四





【版本1/2】





附件五





【版本2/2】








